XXXXXXXXXX有限公司

成套装置出厂试验报告

| 型号 |  | 额定电压 | 主回路 KV | 接线图号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 辅助回路 V |  |  |
| 出厂编号 |  | 额定电流 A | 用户单位 |  |
| 检 查 项 目 | 型 号参 数 | 数 量 | 检 查 项 目 | 型 号 参 数 | 数 量 |
| 主 回 路 元 件 | 断 路 器 |  |  | 辅助回路元件 | 电 度 表 |  |  |
|  | 操动机构 |  |  |  | 电 流 表 |  |  |
|  | 隔离开关 |  |  |  | 电 压 表 |  |  |
|  | 接地开关 |  |  |  | 继 电 器 |  |  |
|  | 互 感 器 |  |  |  | 钮信号灯 |  |  |
|  | 其 他 |  |  |  | 其 他 |  |  |
| 主回路装配及通电试验检查 检验员： |
| 检 查 项 目 | 检查结果 | 检 查 项 目 | 检查结果 |
| 元件及母线规格检查 |  | 机械操作、机械特性检查 |  |
| 母线搭接面及防电化性检查 |  | 操作程序正确性检查 |  |
| 相序及色标正确性检查 |  | 手车互换性检查 |  |
| 绝缘距离及电气间隙检查 |  | 工频耐压 KV/分钟 |  |
| 辅助回路装配及通电试验检查 检验员： |
| 元件装配正确性及整齐性检查 |  | 五防功能检查 |  |
| 接线标志、标号、正确、清晰性检查 |  | 带电显示装置通电检查 |  |
| 互感器极性正确性检查 |  | 机械及电气联锁检查 |  |
| 绝缘距离及电气间隙检查 |  | 元件、仪表通电检查 |  |
| 绝缘电阻 | A组： B组： C组： | 工频耐压： |  |
| 外观检查 |  | 接地标志、可靠性检查 |  | 检查员 |
| 坚固性检查 |  | 铭牌正确、牢固性检查 |  |  |
| 备 注 |  | 检查日期: |
|  |  | 装配 人员 |  |
|  |  | 结论 |