安徽皖辉电气设备有限公司变压器试验报告

变压器容量：           生产序号：                  测试日期：     年   月   日

| 一、直流电阻测量 温度： ○C |
| --- |
| 一次测直流电阻 | AB： Ω | BC： Ω | CA： Ω |
| 二次测电阻 | ab： Ω | bc： Ω | ca： Ω |
|  | ao： Ω | bo： Ω | co： Ω |
| 二、绝缘电阻测量（-2500V） 湿度： ○C 温度： ○C |
| 一次对地 | MΩ | 一次对二次 | MΩ | 二次对地 | MΩ |
| 三、变比试验 |
| І档输入电压 | AB 420 V | BC 420 V | CA 420 V |
| І档输出电压 | ab： V | bc： V | ca： V |
|  | ao： V | bo： V | co： V |
| П档输入电压 | AB 400 V | BC 400 V | CA 400 V |
| П档输出电压 | ab： V | bc： V | ca： V |
|  | ao： V | bo： V | co： V |
| Ш档输入电压 | AB 380 V | BC 380 V | CA 380 V |
| Ш档输出电压 | ab： V | bc： V | ca： V |
|  | ao： V | bo： V | co： V |
| 四、空载试验 温度： ○C |
| 输入电压 | V | 空载电流 | A | 空载电流百分数 | % |
| 空载损耗 | W | 功率因数 |  | 频 率 | HZ |
| 空载试验分相试验数据 |
| 电 流 | Ia： A | Ib： A | Ic： A |
| 电 压 | Uab： V | Ubc： V | Uca： V |
| 空载功率 | Pa： W | Pb： W | Pc： W |
| 五、负载试验 （高压分接开关在П档位置） 温度： ○C |
| 输入电流 | A | 短路阻抗电压 | V | 阻抗电压百分数 | % |
| 负载损耗 | W | 功 率 因 数 |  | 频 率 | HZ |
| 负载分相试验数据 |
| 电 流 | IA： A | IB： A | IC： A |
| 电 压 | UAB： V | UBC： V | UCA： V |
| 负载功率 | copфA： W | copфB： W | copфC： W |
| 六、变压器油试验 湿度： ○C 温度： ○C |
| 油号 # | 工频耐压 KV | 绝缘电阻 MΩ |

试验员：                    审核员：