安徽皖辉电气设备有限公司

10kV干式变压器试验报告

试验报告编号：                                      运行编号

| 单位名称 |  | 试验日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境条件 | 温度 |  |  | 相对湿度 |  |
| 额定容量 |  | 试品型号 |  | 统一编号 |  |
| 额定电压 | 10 kV 0.4 KV V | 额定电流 |  | 额定频率 |  |
| 连接组别 |  | 相 数 |  | 阻抗电压 |  |
| 制造厂名 |  | 出 厂 编 号 |  | 制造日期 |  |
| 主要试验依据 | GB1094.3.5-2003 GB/6451-1999 |
| 试 验 项 目 | 绝缘电阻 ■ 直流电阻 ■ 交流耐压 ■ |
| 试 验 数 据 记 录 |
| 绝缘电阻MΩ 仪器 2500V 兆欧表 温度 34 ℃ | 位 置 | R15（MΩ） | R60（MΩ） | R60/R15 |
|  | 一次对二次及地 |  |  |  |
|  | 二次对一次及地 |  |  |  |
| 直流电阻 （Ω） 器身温度 34 ℃ | 一次分接位置 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 运行位置 |
|  | AB |  |  |  |  |  | Ⅱ |
|  | BC |  |  |  |  |  |  |
|  | CA |  |  |  |  |  |  |
|  | 二次 | a0 | 0.0021 | b0 | 0.0021 | c0 | 0.0021 |
| 交流耐压 | 一次对二次及地 | 30 kV, 1 min |
|  | 二次对一次及地 | 4 kV, 1 min |
| 结 论： |
| 备 注 | 使用测试仪器：1，绝缘摇表,ZC11D-5 2,直流电阻测试仪，ZGY-III. 3，工频交流耐压试验设备，TC20，YQSB. |

试验人员：                审核人：                     试验负责人：