安徽皖辉电气设备有限公司

配电工程项目竣工交接单

| 主设备名称 | 单位 | 数量 | 验收结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压隔离开关 | 组 | 1 | 通过验收 |  |
| 户外智能真空断路器 | 台 | 1 | 通过验收 |  |
| 10KV高压电缆 | 根 | 1 | 通过验收 |  |
| 高压配电柜 | 台 | 6 | 通过验收 |  |
| 低压配电柜 | 台 | 8 | 通过验收 |  |
| 直流电源屏 | 套 | 1 | 通过验收 |  |
| 低压动力柜 | 台 | 26 | 通过验收 |  |
| 行车控制箱 | 台 | 2 | 通过验收 |  |
| 电源插座箱 | 台 | 23 | 通过验收 |  |

依据合同规定，以上工程量已全部施工完毕，并于 2017 年 6 月  6 日通过 国网合肥市供电公司 竣工验收，已正式通电运行，现正式移交。

交接代表签字：                  、                 。

交接日期：      年     月     日