变压器数据计算

一、空载电流百分数=                          ×100%

二、空载损耗=实测变压器空载损耗（W）

三、短路阻抗电压：

Uk75=    Ukt2+(     )2 . (K2-1)

式中：Uk75 --------变压器在75◦时的短路阻抗电压（V）

Ukt  --------实测变压器短路阻抗电压（V）

Pkt  --------实测变压器负载损耗（W）

SN   --------变压器额定容量（KVA）

K   --------温度系数（注：一般铜导线温度系数         ）

阻抗电压百分数=	×100%

四、短路损耗（75◦）=实测短路损耗×温度系数

安徽皖辉电气设备有限公司

# Text boxes

实测空载电流（A）

变压器低压测额定电流（A）

Pkt

10SN

310

235+时温

Uk75(V)

变压器一次测额定电压（V）